с.Согда                                                                                    Верхнебуреинский район

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

(КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ)

Адрес объекта: 682053, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, село Согда, улица Центральная, 8

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №12  с. Согда  Согдинского  сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

(МКОУ ООШ №12)

1.Назначение объекта: основная общеобразовательная школа

2.Год постройки: 1972г.

3.Характеристика объекта: износ 50%, этажность 1, количество подъездов 1,количество выходов 5, наличие подвалов и цокольных этажей нет, здание деревянное, общая полезная площадь объекта  982м2,

Примечание: данные указывать в соответствии с техническим паспортом.

4.Источник теплоснабжения котельная МКОУ ООШ №12

II.РЕЗУЛЬТАТЫТЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2014/2015Г.

| № п/п | Основные виды неисправностей(аварий)конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей(аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей в текущем 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2015/2016г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовке к зиме | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли: -замена конька -замена шифера -устранение дефектов кровли (течи) | м лист шт | нет 2 5 | - 2 5 |
| 2 | Ремонт чердачных помещений: -утепление ( засыпка) чердачного перекрытия | Кв.м | - | 2 |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: -ремонт и покраска, -герметизация швов, -ремонт водостоков, -утепление оконных проёмов, - утепление дверных проёмов | Кв.м шт шт | нет нет нет 8 1 | - - - 8 1 |
| 4 | Ремонт подвальных помещений | нет | - | - |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе -фундамент(очистка, побелка) -отмостков (ремонт тротуара), -приямков -замена крыльца -остекление - утепление окон | М м шт кВ .м кв.м шт | 20 15 нет - 3 11 | 20 3 - - 5 11 |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1)Центрального отопления: -радиаторов, -трубопроводов, -запорной арматуры, -промывка и опрессовка, -элеваторных узлов и узлов ввода, 2)котельных: -электрокотлов(замена эл. нагревателей) -котла «Универсал»(дровяной) -утепление теплотрассы - установка насосной станции - расширительный бак 3)канализации: 4)Электрооборудования: -осветительной электропроводки Замена: - розеток, -выключателей , -ламп дневного света - ламп ДРЛ 250 -замена открытых светильников на светильники дневного света - установка дополнительных светильников -силовой электропроводки, -вводных устройств, -электрощитовых, -электродвигателей | шт - - - шт Шт м шт шт нет Шт Шт Шт шт шт шт | 3 выполнена 2 - 100 1 - нет нет 5 2 1 1 нет нет нет | Выполнена 2 - 100 1 - 1 - 5 2спортзал 1кухня 1 - - - |
| 7 | Наличие контрольно-измерительных приборов, в том числе -в тепловом узле(узле ввода), -приборов учета тепловой энергии, холодной воды, топлива,электроэнергии т.д. |  |  |  |

Обеспеченность объекта: -котельной топливом 70%                                                                      -горюче-смазочными материалами и бензином:20%                                                                    -инструментами инвентарем для зимней уборки:  100%

V.РЕЗУЛЬТАТЫПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЗ УСЛОВИЯХ 2015/2016 ГОДА

Комиссия в составе:                                                                                                                руководителя социального объекта: Ступнёва М.В.

членов комиссии:

представитель администрации муниципального образования  Гермаш Т.С.,

представитель органа местного самоуправления  Е.М.Репина

представитель государственной жилищной инспекции  _______________________,

провела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:______________________________________________

Членыкомиссии:             ______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 2015/2016г.г.

Руководитель Управления Образования Администрации Верхнебуреинского муниципального района ______________________________Т.С.Гермаш/